E-201型pH复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液pH
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 塑料材质，质地坚固，不易碎裂
• 凝胶参比，无需填充电解液
技术参数
	名称

	pH复合电极


	型号

	E-201


	pH范围

	(0～14)pH


	材质

	聚碳酸酯


	液接界

	纤维单盐桥


	敏感膜

	玻璃球泡


	参比结构

	Ag/AgCl


	参比填充液

	不可充


	工作温度

	(5~60)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	BNC(Q9)
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