# E-201-Z型锥形pH复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液pH

• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固，不易碎裂

• 锥形玻璃膜，可刺入样品，适用于固态，半固态样品的测量

## 技术参数

| 名称 | 锥形pH复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | E-201-Z |
| 范围 | (0～14)pH |
| 材质 | 聚甲醛&316不锈钢 |
| 液接界 | 纤维单盐桥 |
| 敏感膜 | 锥形玻璃膜 |
| 参比结构 | Ag/AgCl |
| 参比填充液 | 不可充 |
| 工作温度 | (5~60)℃ |
| 尺寸 | Φ12×36+Φ20×132mm |
| 不锈钢尺寸 | Φ12×46mm |
| 接口 | BNC(Q9) |

网站：https://www.shleici.cn/