E-201-Z型锥形pH复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液pH
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪
• 塑料材质，质地坚固，不易碎裂
• 锥形玻璃膜，可刺入样品，适用于固态，半固态样品的测量
技术参数
	名称

	锥形pH复合电极


	型号

	E-201-Z


	范围

	(0～14)pH


	材质

	聚甲醛&316不锈钢


	液接界

	纤维单盐桥


	敏感膜

	锥形玻璃膜


	参比结构

	Ag/AgCl


	参比填充液

	不可充


	工作温度

	(5~60)℃


	尺寸

	Φ12×36+Φ20×132mm


	不锈钢尺寸

	Φ12×46mm


	接口

	BNC(Q9)
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