# 上海雷磁DO-955溶解氧电极 配套SJG-208

## 产品图片

在线溶氧电极的应用

	DO-954：与SJG-943**型溶解氧分析仪配套用于锅炉补给水、蒸汽冷凝水中微克级微量氧的测量。

DO-955：与SJG-208型污水溶解氧监测仪配套用于环保、污水等行业的溶解氧值的在线监测。

在线溶氧电极的技术参数

| 型号 | DO-954 | DO-954A | DO-954G | DO-952（在线） | DO-955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围(mg/L) | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
| 温度范围（℃） | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| 外壳材料 | — | — | — | 主要为有机玻璃 | 主要为不锈钢 |
| 外形尺寸（mm） | Φ11×80 | Φ11×80 | Φ11×80 | Φ22×105 | Φ38×160 |
| 接插件 | 三芯航空插 | 三芯航空插 | 插针 | 插针 | 插针 |
| 透气膜类型 | 硅橡胶 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 特点 | 稳定可靠，体积小 |  |  | 维护量小，使用方便 |  |

网站：https://www.shleici.cn/