# 上海雷磁在线电导电极DDFG-2043-205B/405B/605B/205C/405C/605C

## 产品图片

主要功能

体积小，使用维护方便，整个发送器采用不锈钢制成，外型美观、性能可靠、折卸方便。

技术参数

| 型号 | 电导池常数 （cm-1） | 测量范围 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDFG-2043-205B | 0.01 | 0～20μS /cm | 流通式法兰安装（Φ100）， 安装孔距：Φ75； 孔径：4孔Φ14； 出水管径：Φ10 |
| DDFG-2043-405B | 0.1 | 1～200μS/cm | 流通式软管安装， 进水管径：Φ6； 出水管径：Φ10 |
| DDFG-2043-605B | 1 | 10～10000μS/cm | 流通式管螺纹安装， 进水和出水管径：管螺纹Z1/2 |
| DDFG-2043-205C | 0.01 | 0～20μS /cm | 流通式法兰安装（Φ100）， 安装孔距：Φ75； 孔径：4孔Φ14； 出水管径：Φ10 |
| DDFG-2043-405C | 0.1 | 20～200μS/cm | 流通式软管安装， 进水管径：Φ6； 出水管径：Φ10 |
| DDFG-2043-605C | 1 | 200～20000μS/cm | 流通式管螺纹安装， 进水和出水管径：管螺纹Z1/2 |

网站：https://www.shleici.cn/