# 上海雷磁T-813-A-3在线温度电极 配套PHG-7685/DWG-8025

## 产品图片

在线温度电极的技术参数

| 型号 | 测量范围 （℃） | 外壳 材料 | 外形尺寸 （mm） | 接插件 | 防水件 | 温补元件规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-813-A-3 | 0-60 | 不锈钢 | Φ12×105 | 三芯航空插 | 无 | PT100 |
| T-813-A-G | 0-60 | 不锈钢 | Φ12×105 | 焊片 | 无 | PT100 |
| T-817-A-3 | 0-60 | 不锈钢 | Φ16×56 | 三芯航空插 | 无 | PT100 |
| T-817-A-G | 0-60 | 不锈钢 | Φ16×56 | 插针 | 无 | PT100 |
| T-819-A-H | 0-60 | 不锈钢 | Φ5×100 | 叉片 | 无 | PT100 |

网站：https://www.shleici.cn/