# DDB-301型便携式油料电导率仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 支持校正和测量操作

• 支持低功耗模式和自动关机

• 具有电池电量提示功能，可更换碱性电池

• 便携式设计，体积小，携带方便

• 防爆满足本质安全 Ex ia lIA T5 Ga

• 标配DJSY-0.01型油料电导电极，硅胶保护套、金属容量烧杯，鳄鱼夹接地线，便携式防护箱

参考标准

• GJB/J 3049-1997 轻质油料电导率仪检定规程

## 技术参数

| 型号 | DDB-301 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 电导率 |
| 电导率范围 | （0~2000）pS/m |
| 精度 | ±2% |
| 分辨率 | 1pS/m |
| 显示 | 段码式液晶显示器 |
| 操作按键 | 三键 |
| 防爆标志 | Ex ia lIA T5 Ga |
| 防爆合格证号 | GYB23.2384X |
| 电源 | 标配超霸476A 6V碱性电池两节 |
| 使用环境 | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：不大于85% |
| 尺寸，重量 | 85×220×50mm，约0.35kg |

网站：https://www.shleici.cn/