# ZD-1A型数字滴定器

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 便携式设计，高清液晶显示，由滴定单元（滴定管驱动单元）和控制单元构成

• 控制单元，采用按键式操作，简单有效按键操作

• 高精度滴定，滴定管最小添加体积0.01mL

• 具有2种加液模式，包括定量添加模式和动态添加模式

• 支持清洗、排空、补液、滴定、清零等功能

• 支持设置滴定管系数，清洗次数可调，补液速度1~3级可调，排液速度1~3级可调

• 换向阀支持滴定，回流两个状态的切换，回流状态下仪器可回收滴定管内试剂，节约试剂用量

• 滴定管系数储存在滴定器中，滴定器和控制器具有互换性，互换后仍能正常工作，不影响体积计量精度

• 大容量锂电池供电，方便用户现场使用

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节和自动关机

## 技术参数

| 型号 | ZD-1A |
| --- | --- |
| 体积计数范围 | （0.01~99.99）mL |
| 滴定管规格 | 10mL |
| 容量误差 | ±0.025mL |
| 容量重复性 | ≤0.01mL |
| 最小读数 | 0.01mL |
| 使用环境 | 环境温度：（5~35）℃，相对湿度：不大于85% |
| 尺寸，重量 | 控制单元：170×160×60mm 滴定单元（含1L试剂瓶）：200×100×470mm 约1.5kg |
| 电源 | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |

网站：https://www.shleici.cn/