# SFK-506V型卡氏水分仪

## 产品图片

## 产品介绍

• 支持自动测量及卡氏炉自动测量

• 支持数据存储、查阅、删除、传输和打印

• 支持连接卡氏样品加热炉

## 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | SFK-506V |
| 测量原理 | 卡尔费休容量法 |
| 测量范围 | 100μg～250.0mg |
| 分辨率 | 1μg |
| 重复性 | ≤0.3% |
| 电位测量范围 | （0～2000）mV |
| 电位测量分辨率 | 0.1mV |
| 显示单位 | μg、mg、%、ppm、μg/L、mg/L |
| 屏幕及操作方式 | 彩色触摸屏 |
| 溶剂管理器 | 支持 |
| 语言 | 中文、英文 |

网站：https://www.shleici.cn/