# KSH-01型卡氏样品加热炉

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 7英寸彩色液晶屏，显示清晰，操作方便

• 支持设定温度，设定流量，设定加样时间，自动加样等操作

• 显示仪器连接状态，运行状态（温度，流量等）

• 支持指示灯提示，蜂鸣器提示

## 技术参数

| 型号 |  | KSH-01 |
| --- | --- | --- |
| 流量 | 范围 | （0～200）mL/min |
|  | 分辨率 | 1mL/min |
|  | 示值误差 | ±10mL/min |
| 温度 | 范围 | （40.0～300.0）℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 示值误差 | ±5℃ |
| 使用环境 |  | 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：不大于85% |
| 电源 |  | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz |
| 尺寸，重量 |  | 360×240×350mm，约4.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/