KSH-01型卡氏样品加热炉
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 7英寸彩色液晶屏，显示清晰，操作方便
• 支持设定温度，设定流量，设定加样时间，自动加样等操作
• 显示仪器连接状态，运行状态（温度，流量等）
• 支持指示灯提示，蜂鸣器提示
技术参数
	型号

	KSH-01


	流量

	范围

	（0～200）mL/min 


	

	分辨率

	1mL/min


	

	示值误差

	±10mL/min


	温度

	范围

	（40.0～300.0）℃


	

	分辨率

	0.1℃


	

	示值误差

	±5℃


	使用环境

	环境温度：（0～40）℃
相对湿度：不大于85%


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz


	尺寸，重量

	360×240×350mm，约4.5kg
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