# SFS-101S型卤素水分仪

## 产品图片

## 技术参数

| 型号 |  | SFS-101J | SFS-105J | SFS-101S | SFS-105S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 |  | 高效卤素加热烘干 |  |  |  |
| 参数 | 称量范围 | 0 .2g~110g |  |  |  |
|  | 实际分度值（d） | 1mg | 5mg | 1mg | 5mg |
|  | 检定分度值(e) | 10mg |  |  |  |
|  | 水分可读性 | 001% . | 002% . | 001% . | 002% . |
|  | 水分准确度等级 | Ⅱ |  |  |  |
|  | 最小样品量 | 1g |  |  |  |
|  | 加热方式 | 环形卤素管 |  |  |  |
|  | 调温范围 | 室温~200ºC |  | 室温~180ºC |  |
|  | 加热腔材质 | 金属 |  | 塑料 |  |
|  | 称盘尺寸 | 90mm |  |  |  |
| 功能 | 屏幕及操作方式 | 断码屏+按键 |  |  |  |
|  | 加热烘干方式 | 标准烘干 快速烘干 慢速烘干 、 、 |  | 标准烘干 快速烘干 、 |  |
|  | 显示方式 | 水分含量M% 干重量D% ATRO水分含量AM% ATRO湿重AD% 、 、 、 |  |  |  |
|  | 测量模式 | 自动测量 、连续测量和定时测量(0~90min) |  |  |  |
|  | 提示 | 样品质量检测提示 加热温度检测提示 打开加热仓检测提示 ， ， |  |  |  |
|  | 打印机 | 支持 |  |  |  |
| 电源 |  | AC 220V±22V 50Hz±1Hz , |  |  |  |
| 尺寸 重量 ， |  | 200×330×200mm，约5 .8kg |  | 180×310×157mm，约2 .6kg |  |

网站：https://www.shleici.cn/