# SFS-105S型卤素水分仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰，友好性操作界面

• 采用高效卤素加热烘干装置，可对样品进行快速均匀加热

• 多种加热烘干方式：标准烘干和快速烘干

• 多种显示方式：水份含量%M、干重量%D、ATRO水分含量%AM和ATRO湿重%AD

• 测量模式：全自动测量、连续测量和定时测量（0~90min）

• 显示实时温度，加热时间，实时水份结果

• 具有样品质量检测提示、加热温度检测提示、打开加热仓检测提示

## 技术参数

| 型号 | SFS-105S |
| --- | --- |
| 最大秤量 | 110g |
| 最小秤量 | 0.2g |
| 实际分度值（d） | 5mg |
| 检定分度值（e） | 10mg |
| 水份可读性 | 0.02% |
| 水分准确度等级 | Ⅱ |
| 建议最小样品量 | 1g |
| 加热方式 | 环形卤素管 |
| 加热腔材质 | 塑料 |
| 调温范围 | 室温 ~180ºC |
| 测量结果 | 水分含量%M、干重量%D、ATRO水分含量%AM、ATRO湿重%AD |
| 秤盘尺寸 | Φ90mm |
| 加热最大功率 | 480W |
| 电源 | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz |
| 尺寸，重量 | 180×310×157mm，约2.6kg |

网站：https://www.shleici.cn/