# DGB-421F型便携式水质色度仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 3.5英寸彩色液晶屏，显示清晰

• 采用365nm LED光源，寿命长，精度高

• 内置测量单位：PCU、Hazen、mg Pt L-1、与Pt-Co、毫克铂/升相对应

• 采用25mm比色瓶测量

• 采用国家标准GB 5750中所规定的铂-钴色度标准溶液进行标定

• 支持内置校准曲线和恢复默认校准曲线

• 支持自定义校准曲线，支持1~5点标定

• 设定稀释比，自动计算样品原始色度

• 支持设置用户ID和样品ID

• 符合GLP，支持数据存储（200套）、查阅、删除、传输和打印

• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节和自动关机

• IP65防护等级

• 标配比色瓶和便携式防护箱

参考标准

• JJF 1689-2018 水质色度仪校准规范

## 技术参数

| 型号 | DGB-421F |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0.0～99.9）PCU，Hazen，mg Pt L-1 （100～500）PCU，Hazen，mg Pt L-1 |
| 示值误差 | ±3%或±0.5 PCU |
| 重复性 | ≤1.5% |
| 电源 | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 | 100×245×90mm，约0.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/