# DGB-421型便携式水质色度仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 采用铂-钴标准色度法，符合GB/T 5750标准

• 操作简单方便，无需试剂，直接读出色度

• 测量单位为PCU，与度，Hazen，Pt-Co，毫克铂/升相对应

• 支持零点标定和满度校准

• 支持数据存储（共200套），查阅，清除

• IP65防护等级

• 支持电池供电和USB供电

• 支持自动关机和电量提示

参考标准

• JJF 1689-2018 水质色度仪校准规范

## 技术参数

| 型号 | DGB-421 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0～50）PCU |
| 示值误差 | ±5%或±1PCU |
| 重复性 | ≤≤3.0% |
| 电源 | 4节AA碱性电池，USB供电 |
| 尺寸，重量 | 220×100×80mm，约0.8kg |

网站：https://www.shleici.cn/