# DGB-422便携式水质分析仪（氨氮）

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 高清液晶屏，显示清晰

• 采用LED光源，寿命长，精度高

• 直接读取测量结果，无需换算，自动锁定测量值

• 内置标准曲线，最多支持5点标定

• 符合GLP，支持数据存储（200套）、查阅和删除

• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

• 支持16mm比色管

• IP65防护等级

• 支持电池供电（4节AA碱性电池）和USB供电

• 支持背光调节和自动关机

## 技术参数

| 产品型号 | DGB-422 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 氨氮 |
| 测量方法 | 纳氏试剂法 |
| 光源波长 | 420nm |
| 测量范围（mg/L） | 0.000～4.000 |
| 示值误差 | ≤±10% |
| 重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.03mg/L |

网站：https://www.shleici.cn/