# DX-02型多参数消解器

## 产品图片

## 产品介绍

• 实时显示消解状态

• 采用密封微回流的消解方法，无需冷凝水冷凝

• 具有超温报警装置和防护罩保护

• 消解反应结束后自动关闭

• 加热方式支持连续加热和间断加热

• 支持恢复出厂设置

## 技术参数

| 型号 | DX-01 | DX-02 |
| --- | --- | --- |
| 消解位数 | 8个 | 32个 |
| 分区控温 | - | 支持 |
| 消解管尺寸 | φ16mm |  |
| 消解温度 | （45~185）℃ |  |
| 温控精度 | ±01℃ . |  |
| 温度示值误差 | ±2℃ |  |
| 温场均匀性 | ≤2℃ |  |
| 消解时间 | （0~480）min |  |
| 消解时间示值误差 | ±2% |  |
| 显示操作方式 | 彩色液晶触摸屏 |  |
| 内置消解方法 | 8个 |  |
| 自定义消解方法 | 自定义1个 | 自定义10个 |
| 使用环境 | 环境温度：(0~40)℃ ，相对湿度：不大于85% |  |
| 电源 | AC 100 -240V ，50/60Hz |  |
| 尺寸 重量 ， | 175×280×145mm，约2kg | 240×360×180mm，约5kg |

网站：https://www.shleici.cn/