# JB-80D型多联搅拌器

## 产品图片

## 产品介绍

• 7英寸彩色液晶触摸屏，实时显示搅拌速率

• 支持正向、反向、交替旋转模式

• 支持主单元、二联和三联配置

• 二联和多联配置支持分区控制或者同步控制

## 技术参数

| 型号 |  | JB-80D |
| --- | --- | --- |
| 搅拌功能 | 搅拌容量 | 04L（单点位） . |
|  | 搅拌速率 | (100~1800)rpm |
|  | 转速示值误差 | ±10rpm |
|  | 转速稳定性 | ±10rpm/4h |
| 定时功能 | 定时范围 | 0min~99h59min |
|  | 定时误差 | ±1min/h |
| 搅拌点位 |  | 4个 可拓展至8 12个（需选配搅拌单元） ， 、 |
| 工作面材质 |  | 金属 |
| 工作面尺寸 |  | 235×245mm |
| 机箱材质 |  | 金属 |
| 仪器拓展模块 |  | J JB B- -8 80 0D D- -1 搅 搅拌 拌单 单元 元（ （左 右模 模块 块） 2 ） |
| 使用环境 |  | 环境温度：(0~40)℃ 相对湿度：不大于85% |
| 电源 |  | AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz , |
| 尺寸 重量 ， |  | 主单元：235×393×90mm，约5kg 拓展模块：235×275×90mm，约3 .5kg |

网站：https://www.shleici.cn/