# LX-116型离心机

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 7英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰，美观

• 仪器支持多种规格转子，一机多用，满足更多实验需求

• 仪器支持保存和调用100组运行程序

• 具有机械锁安全保护功能，当门盖未完全关闭时，离心机无法工作

• 采用PWM控制调速，转速控制精度高，具有快速升降功能，用户可选择不同的升降速时间

• 采用特殊的减振器，减振效果良好

• 采用无刷直流变频电机，整机运行噪音低，无需更换碳刷，无碳粉污染

## 技术参数

| 型号 | LX-116 |
| --- | --- |
| 最大容量 | 4×100mL |
| 最高转速 | 16500r/min |
| 最大相对离心力 | 22500×g |
| 转速精度 | ±20r/min |
| 控制及驱动系统 | 大力矩交流无刷变频电机，微机控制 |
| 显示方式 | 7英寸宽视角IPS 液晶触控屏 |
| 操作方式 | 触摸操控 |
| 转子识别 | 无 |
| 定时范围 | 1s~99h59min59s （具备连续离心及瞬时离心） |
| 总功率 | 0.38kW |
| 噪音 | ≤60dB（A） |
| 电源 | AC 220V，50Hz |
| 尺寸，重量 | 360×460×335mm，约27.5kg |

网站：https://www.shleici.cn/