# AT-11空气宝

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 原装进口的PM2.5传感器

• 红外光散射原理对PM2.5进行检测

• 改进的气路系统，可以提高其对PM2.5颗粒的选择性

• 内置温度和湿度传感器可以实时检测PM2.5浓度、温度和湿度三项参数

• 了解周边的环境状况，为健康保驾护航

## 技术参数

| 型号 | AT-11 |
| --- | --- |
| PM2.5测量范围 | （20～900）μg/m3 |
| PM2.5分辨率 | 1μg/m3 |
| 温度范围 | （5～50）℃ |
| 湿度范围 | （20～90）%RH |

网站：https://www.shleici.cn/