AT-11空气宝
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产品描述
主要特点
• 原装进口的PM2.5传感器
• 红外光散射原理对PM2.5进行检测
• 改进的气路系统，可以提高其对PM2.5颗粒的选择性
• 内置温度和湿度传感器可以实时检测PM2.5浓度、温度和湿度三项参数
• 了解周边的环境状况，为健康保驾护航
技术参数
	型号

	AT-11


	PM2.5测量范围

	（20～900）μg/m3


	PM2.5分辨率

	1μg/m3


	温度范围

	（5～50）℃


	湿度范围

	（20～90）%RH
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