# AT-21测醛宝

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 原装进口高性能电化学传感器

• 内置温度和湿度传感器可以实时检测甲醛浓度、温度和湿度三项参数

• 了解周边的环境状况，为健康保驾护航

## 技术参数

| 型号 | AT-21 |
| --- | --- |
| 甲醛测量范围 | （0～2）mg/m3 |
| 甲醛分辨率 | 0.01mg/m3 |
| 温度范围 | （5～50）℃ |
| 湿度范围 | （20～90）%RH |

网站：https://www.shleici.cn/