# RD-TC307型热敏打印机

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 直接行式热敏打印

• 打印速度快，可靠性高

• 具备切纸功能

• 更换耗材方便

## 技术参数

| 型号 | RD-TC307 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 直接行式热敏 |
| 接口类型 | RS-232 DB9（串口9针） |
| 优点 | 切纸功能，打印速度快，可靠性高，更换耗材方便。 |
| 产品配置 | 热敏打印机，打印线（DB9转DB9），打印线（Micro USB 转DB9） |
| 台式仪器连接方案 | 打印线（DB9转DB9） |
| 便携式仪器连接方案 | 打印线（Micro USB 转DB9） |
| 打印纸 | 支持长效热敏打印纸（80×φ60），室温保存15年。 支持通热敏打印纸（80×φ50），室温保存3至6个月。 |
| 使用环境 | 环境温度：（-10～40）℃，相对湿度：（20~80）% |
| 工作电压 | DC 24V |
| 尺寸，重量 | 185×145×144，约1.05kg |

网站：https://www.shleici.cn/