# DJS-0.1VTG型电导电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液电导率

• 适用于电导率仪，多参数测定仪

• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀

• 适用于超低电解质样品电导率的测量，如超纯水，纯化水，注射用水，灭菌注射用水

## 技术参数

| 名称 | 电导电极 |
| --- | --- |
| 型号 | DJS-0.1VTG |
| 类别 | 光亮电极 |
| 电导率范围 | (0.05～200)μS/cm |
| 温度范围 | (0~80)℃ |
| 材质 | 玻璃 |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | 五芯航空插 |
| 型号 | DJS-0.1VTG电导电极 |

网站：https://www.shleici.cn/