# DJS-0.01VT型电导电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液电导率

• 适用于电导率仪，多参数测定仪

• 钛合金材质，易于清洗

• 适用于超低电解质样品电导率的测量，如超纯水，纯化水，注射用水，灭菌注射用水

## 技术参数

| 名称 | 钛合金电导电极 |
| --- | --- |
| 型号 | DJS-0.01VT |
| 电导率范围 | (0～20)μS/cm |
| 温度范围 | (0~60)℃ |
| 材质 | 钛合金 |
| 工作温度 | (0~60)℃ |
| 尺寸 | Φ18×50mm |
| 接口(电极端) | 五芯航空插 |
| 接口(仪器端) | 五芯航空插 |
| 套装 | 标配DX-55电导电极连接线 |

网站：https://www.shleici.cn/