# DJS-10-L型电导电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液电导率

• 适用于电导率仪，多参数测定仪

• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀

• 适用于高电解质样品电导率的测量

## 技术参数

| 名称 | 电导电极 |
| --- | --- |
| 型号 | DJS-10-L |
| 类型 | 铂黑电极 |
| 电导率范围 | (2000～200000)μS/cm |
| 材质 | 玻璃 |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | MiniDIN 8芯 |

网站：https://www.shleici.cn/