# 962245型耐碱性pH电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液pH

• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪

• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀

• 适合碱性溶液pH的测定

## 技术参数

| 名称 | 耐碱性pH电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 962245 |
| pH范围 | (0～14)pH |
| 材质 | 玻璃 |
| 液接界 | 陶瓷砂芯 |
| 敏感膜 | 玻璃球泡 |
| 参比结构 | 长效参比 |
| 参比填充液 | 3 M KCl |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | S7转BNC(Q9) |

网站：https://www.shleici.cn/