962246型耐氢氟酸pH电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液pH
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀
• 适合低浓度氢氟酸溶液pH的测定
技术参数
	名称

	耐氢氟酸pH电极


	型号

	962246


	pH范围

	(0～14)pH


	材质

	玻璃


	液接界

	陶瓷砂芯


	敏感膜

	玻璃球泡


	参比结构

	长效参比


	参比填充液

	3 M KCl


	工作温度

	(0~80)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	S7转BNC(Q9)
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