# 972101氟离子复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的氟离子浓度

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固

## 技术参数

| 名称 | 氟离子复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 972101 |
| 类别 | 复合电极 |
| 离子 | F- |
| 范围 | 1×10-6M～饱和 |
|  | 19μg/L~饱和 |
| 敏感膜材质 | 晶体膜 |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 接口 | BNC(Q9) |
| 液接界 | 可分离环形磨口 |
| 参比填充液 | 可充 |
| 参比结构 | ClickOk 参比系统 |
| 工作pH | 5~7 |
| 常见干扰离子 | OH- |

网站：https://www.shleici.cn/