# 972102氯离子复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的氯离子浓度

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固

## 技术参数

| 名称 | 氯离子复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 972102 |
| 类别 | 复合电极 |
| 离子 | Cl- |
| 范围 | 5×10-5M～1.0 M |
|  | 1.775mg/L~35.5g/L |
| 敏感膜材质 | 盐膜 |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 接口 | BNC(Q9) |
| 液接界 | 可分离环形磨口 |
| 参比填充液 | 可充 |
| 参比结构 | ClickOk 参比系统 |
| 工作pH | 2~12 |
| 常见干扰离子 | Br-、I-、S2-、CN- |

网站：https://www.shleici.cn/