972103溴离子复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的溴离子浓度
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 塑料材质，质地坚固
技术参数
	名称

	溴离子复合电极


	型号

	972103


	类别

	复合电极


	离子

	Br-


	范围

	2×10-6M～1.0 M


	

	0.16 mg/L~79.9 g/L


	敏感膜材质

	盐膜


	材质

	聚丙烯


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(0~80)℃


	接口

	BNC(Q9)


	液接界

	可分离环形磨口


	参比填充液

	可充


	参比结构

	ClickOk 参比系统


	工作pH

	0~14


	常见干扰离子

	I-、S2-、CN-
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