# 972105铜离子复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的铜离子浓度

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固

## 技术参数

| 名称 | 铜离子复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 972105 |
| 类别 | 复合电极 |
| 离子 | Cu2+ |
| 范围 | 1×10-7M～0.1 M |
|  | 6.4μg/L~6.4g/L |
| 敏感膜材质 | 盐膜 |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 接口 | BNC(Q9) |
| 液接界 | 可分离环形磨口 |
| 参比填充液 | 可充 |
| 参比结构 | ClickOk 参比系统 |
| 工作pH | 2~12 |
| 常见干扰离子 | Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br- |

网站：https://www.shleici.cn/