972207钠离子复合电极
产品图片
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的钠离子浓度
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 玻璃材质，易于清洗
技术参数
	名称

	钠离子复合电极


	型号

	972207


	类别

	复合电极


	离子

	Na+


	范围

	1×10-7M～饱和


	

	2.3 μg/L~饱和


	敏感膜材质

	玻璃球泡


	材质

	玻璃


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(0~80)℃


	接口

	S7


	液接界

	高性能陶瓷砂芯


	参比填充液

	可充


	参比结构

	ClickOk 参比系统


	工作pH

	6-12


	常见干扰离子

	H+、Li+、NH4+、Ag+


	推荐参比电极

	离子计
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