# 972207钠离子复合电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的钠离子浓度

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 玻璃材质，易于清洗

## 技术参数

| 名称 | 钠离子复合电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 972207 |
| 类别 | 复合电极 |
| 离子 | Na+ |
| 范围 | 1×10-7M～饱和 |
|  | 2.3 μg/L~饱和 |
| 敏感膜材质 | 玻璃球泡 |
| 材质 | 玻璃 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 接口 | S7 |
| 液接界 | 高性能陶瓷砂芯 |
| 参比填充液 | 可充 |
| 参比结构 | ClickOk 参比系统 |
| 工作pH | 6-12 |
| 常见干扰离子 | H+、Li+、NH4+、Ag+ |
| 推荐参比电极 | 离子计 |

网站：https://www.shleici.cn/