982201常规pH滴定电极
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产品描述
主要特点
• 适用于常规样品的酸碱滴定
• 适用于滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	常规pH滴定电极


	型号

	982201


	材质

	玻璃


	敏感元件

	玻璃球泡


	参比系统

	长效参比


	液接界

	高性能陶瓷砂芯


	参比填充液

	填充液(标配60mL)


	工作温度

	(0~80)℃


	pH范围

	(0~14)pH


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	S7转BNC(Q9)
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