981121银滴定电极
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产品描述
主要特点
• 适用于沉淀滴定
• 需与参比电极联用
• 适用于滴定仪
• 聚四氟乙烯材质，质地坚固，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	银滴定单电极


	型号

	981121


	材质

	聚四氟乙烯


	敏感元件

	银


	工作温度

	(5~50)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	S7转BNC(Q9)
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