# 981121银滴定电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于沉淀滴定

• 需与参比电极联用

• 适用于滴定仪

• 聚四氟乙烯材质，质地坚固，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 银滴定单电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 981121 |
| 材质 | 聚四氟乙烯 |
| 敏感元件 | 银 |
| 工作温度 | (5~50)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | S7转BNC(Q9) |

网站：https://www.shleici.cn/