# 982244银滴定电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于沉淀滴定

• 适用于滴定仪

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 银滴定电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 982244 |
| pH范围 | / |
| 测量范围 | (-2000~+2000)mV |
| 材质 | 玻璃 |
| 敏感元件 | 银 |
| 参比系统 | Ag/AgCl |
| 液接界 | 可移动玻璃磨口 |
| 参比填充液 | 参比填充液J型(614030) |
| 工作温度 | (0~80)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | S7转BNC(Q9) |

网站：https://www.shleici.cn/