982245型铂滴定电极
产品图片
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产品描述
主要特点
• 适用于氧化还原滴定
• 适用于滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	铂滴定电极


	型号

	982245


	pH范围

	/


	测量范围

	(-2000~+2000)mV


	材质

	玻璃


	敏感元件

	铂环


	参比系统

	Ag/AgCl


	液接界

	可移动玻璃磨口


	参比填充液

	填充液(标配60mL)


	工作温度

	(0~80)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	S7转BNC(Q9)
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