# 232-01-D型参比电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 与pH电极，离子电极配合使用

• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 参比电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 232-01-D |
| 材质 | 玻璃 |
| 参比类型 | 饱和甘汞单盐桥式 |
| 盐桥材料 | 陶瓷砂芯 |
| 填充液 | 饱和KCl |
| 外形尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (5~55)℃ |
| 接口 | 耳机插 |

网站：https://www.shleici.cn/