T-818-Q型温度电极
产品图片
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产品描述
主要特点
• 测量溶液温度
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 316不锈钢材质，易于清洗
技术参数
	名称

	温度电极


	型号

	T-818-Q


	范围

	(-5～105)℃


	材质

	316 不锈钢


	温补元件

	2.25KΩ


	尺寸

	Φ4×120mm


	接口

	四芯航空插


	适用仪器

	新品电化学仪器，ZDJ-4D型自动电位滴定仪，ZDJ-5D型自动滴定仪
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