# T-818-Q型温度电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 测量溶液温度

• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪

• 316不锈钢材质，易于清洗

## 技术参数

| 名称 | 温度电极 |
| --- | --- |
| 型号 | T-818-Q |
| 范围 | (-5～105)℃ |
| 材质 | 316 不锈钢 |
| 温补元件 | 2.25KΩ |
| 尺寸 | Φ4×120mm |
| 接口 | 四芯航空插 |
| 适用仪器 | 新品电化学仪器，ZDJ-4D型自动电位滴定仪，ZDJ-5D型自动滴定仪 |

网站：https://www.shleici.cn/