# T-820D-J型温度电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 测量溶液温度

• 适用于搅拌器

• 316不锈钢材质，易于清洗

## 技术参数

| 名称 | 温度电极 |
| --- | --- |
| 型号 | T-820D-J |
| 范围 | (0～300)℃ |
| 材质 | 316 不锈钢 |
| 温补元件 | PT1000 |
| 尺寸 | Φ4×320mm |
| 接口 | BNC(Q6) |
| 适用仪器 | JB-43TP型加热搅拌器, JB-41TP型加热搅拌器, JB-31TP型加热搅拌器 |

网站：https://www.shleici.cn/