# GD-620 型光度滴定电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于常规样品的颜色滴定

• 适用于ZDJ-5B-G型自动滴定仪

• 可用于测定氯离子、钙、镁、水硬度、锌离子等

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 光度滴定电极 |
| --- | --- |
| 型号 | GD-620 |
| 光源 | LED光源 |
| 波长 | 620nm |
| 光源颜色 | 红色 |
| 材质 | 玻璃 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | 三芯航空插 |
| 电极需浸入样品高度 | ＞30mm |
| 最小滴定样品体积 | 没过光源凹槽(至少＞70mL) |
| 典型滴定应用 | 氯离子、钙、镁、水硬度、锌离子等 |
| 适用仪器 | ZDJ-5B-G型自动滴定仪 |

网站：https://www.shleici.cn/