# CDJ-1型电解电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于微量水分的测定

• 需与指示电极联用

• 适用于卡尔费休库仑法

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 电解电极 |
| --- | --- |
| 型号 | CDJ-1 |
| 类型 | 隔膜电解电极 |
| 接口 | 小四芯航空插 |
| 适用仪器 | KLS-411型微量水分分析仪/ZDY-504型水分测定仪 |

网站：https://www.shleici.cn/