# CDJ-3型有隔膜电解电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于微量水分的测定

• 需与指示电极联用

• 适用于卡尔费休库仑法

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 有隔膜电解电极 |
| --- | --- |
| 型号 | CDJ-3 |
| 类型 | 隔膜电解电极 |
| 接口 | 四芯航空插 |
| 适用仪器 | ZDY-504型水分测定仪(2023) SFK-506VC型卡式水分仪 SFK-506C型卡式水分仪 SFK-503C型卡式水分仪 |

网站：https://www.shleici.cn/