# CDY-2型指示电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于常量水分的测定

• 适用于卡尔费休容量法

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 指示电极 |
| --- | --- |
| 型号 | CDY-2 |
| 接口 | 双 U 型叉片 |
| 适用仪器 | ZDY-501型水分分析仪 |

网站：https://www.shleici.cn/