# 填充液/补充液

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 填充液/补充液作用是提供稳定的参比电势，并通过电极末端的液接界与样品溶液形成缓慢、稳定的离子接触，确保参比回路的完整和稳定。

• 非水填充液，LiCl浓度恒定（如3M饱和溶液），用于建立非水体系参比基准。

• 电极补充液(粉剂)：保质期长、方便运输。

• 填充液/补充液（瓶装）：主要用于实验室和野外现场测定。

• 填充液/补充液/非水填充液适用于参比系统，主要用于pH复合电极，复合滴定电极，和参比电极。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填充液(250mL) | 填充液 | 适用于可加液电极补充参比填充液, 250mL | pH电极 |
| 非水填充液(250mL) | 填充液 | 适用于非水滴定电极补充参比填充, 250mL | 滴定电极 |
| 电极补充液(100mL) | 补充液 | 100mL(3mol/L KCl溶液) | pH电极 |
| 电极补充液(250mL) | 补充液 | 250mL(3mol/L KCl溶液) | pH电极 |
| 电极补充液(粉剂) | 补充液 | 粉剂(3mol/L KCl) | pH电极 |
| 参比填充液 J型(250mL) | 填充液 | 982244银滴定电极 | 滴定电极 |

网站：https://www.shleici.cn/