# 溶解氧试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 为了获得准确的测量结果，溶解氧电极测量前必须进行校准，包括零氧校准、满氧校准。其中零氧校准可采用零氧校准液。

• 溶解氧电极根据原理分为极谱法电极还是荧光淬灭法。

• 零氧校准液：现用现配，加纯水可配置成的5%亚硫酸钠溶液，用于零氧校准。主要用于实验室和现场测定。

• 溶氧电解液：适用于极谱式电极，需定期进行更换。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零氧校准液(小瓶) | 校准液 | 无水亚硫酸钠, 粉剂, 瓶。(加纯水可配置成30mL的5%亚硫酸钠溶液) | 溶解氧电极 |
| 零氧校准液(大瓶) | 校准液 | 无水亚硫酸钠粉剂瓶。(加纯水可配置成100mL的5%亚硫酸钠溶液) | 溶解氧电极 |
| 溶氧电解液(100mL) | 电解液 | 单瓶(100mL) | 溶解氧电极 |

网站：https://www.shleici.cn/