# ORP校准试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• ORP校准溶液，可通过提供稳定、可溯源的电位基准。

• 用于确保ORP电极和测量仪器的准确性及可靠性。

• ORP电极的零点和斜率通常不会有大的变化，但用ORP校准试剂可以发现微小故障，如电极表面被污染或参比电极零点偏移。

• 一般采用1点校正。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 462mV ORP校准试剂(套装) | ORP试剂 | 套装(PH4.00缓冲溶液250mL/1瓶+醌氢醌/5包+50mL空瓶1个) | ORP电极 |
| 296mV ORP校准试剂(套装) | ORP试剂 | 套装(PH6.86缓冲溶液250mL/1瓶+醌氢醌/5包+50mL空瓶1个) | ORP电极 |
| 419mV ORP校准溶液(250mL) | ORP试剂 | 250mL溶液 | ORP电极 |
| 222mV ORP校准溶液(250mL) | ORP试剂 | 单瓶(250mL) | ORP电极 |

网站：https://www.shleici.cn/